Gruta 26.02.2014r.

ZP.271.2.4.2014

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. Z 2013 r. póz. 907 984,10471 1473). Zamawiający dokonał zmiany  zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zamawiający wprowadza zamiany w zapisach w załączniku nr 1.

UWAGA

Obliczenia zużycia prądu w MWh są szacunkowe. Wartość ogólna należy przyjąć ja w formularzu ofertowym i w opisie przedmiotu zamówienia -  siwz

Załącznik nr 1. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej

| Lp. | Nazwa PPE | Adres do korespondencji - podany w załączniku do umowy | Numer umowy sprzedaży ENERGA | PPE | Numer licznika | Moc umowna | Grupa taryfowa | strefa I MWh | strefa II MWh | strefa III MWh | razem MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biblioteka Gruta | Gmina Gruta | 808381 | PL0037920033247632 | 4026825 | 14 | C 11 | 5,5 |  |  | 5,5 |
| 2 | Biblioteka Nicwałd - Żłobek | Gmina Gruta | 808379 | PL0037920015564229 | 28030741 | 2,5 | C 11 | 0,33 |  |  | 0,33 |
| 3 | Gimnazjum | Gmina Gruta | 808490 | PL0037920015566754 | 70017461 | 25 | C 11 | 30,7 |  |  | 30,7 |
| 4 | Hala sportowo-widowiskowa | Gmina Gruta | 808502 | PL0037920046402044 | 79627358 | 40 | C 11 | 24,34 |  |  | 24,34 |
| 5 | Budynek administracji UG | Gmina Gruta | 808604 | PL0037920015566552 | 8008315 | 18 | C 12 a | 9,45 | 14,89 |  | 24,34 |
| 6 | Świetlica w Mełnie | Gmina Gruta | 808619 | PL0037920038724391 | 11181186 | 20,5 | C 11 | 12,52 |  |  | 12,52 |
| 7 | Świetlica Nicwałd | Gmina Gruta | 808632 | PL0037920015564532 | 19642068 | 3,5 | C 11 | 0,07 |  |  | 0,07 |
| 8 | Żłobek | Gmina Gruta | 808613 | PL0037920015861794 | 10068373 | 14 | C 11 | 0,22 |  |  | 0,22 |
| 9 | Świetlica Plemięta | Gmina Gruta | 808645 | PL0037920032191645 | 10173834 | 14 | C 11 | 4,34 |  |  | 4,34 |
| 10 | Remiza Plemięta | Gmina Gruta | 808642 | PL0037920015562512 | 14407225 | 16,5 | C 12a | 1,22 | 3,12 |  | 4,34 |
| 11 | Remiza OSP Słup | Gmina Gruta | 808652 | PL0037920015564835 | 26746 | 11 | C 11 | 0,44 |  |  | 0,44 |
| 12 | Remiza OSP Dabrówka Król. | Gmina Gruta | 808667 | PL0037920015565643 | 10694579 | 14 | C 11 | 0,001 |  |  | 0,001 |
| 13 | Świetlica Kitnowo | Gmina Gruta | 808622 | PL0037920015563320 | 60788773 | 5,5 | C 11 | 4,28 |  |  | 4,28 |
| 14 | Świetlica Okonin / biblioteka | Gmina Gruta | 808638 | PL0037920015562411 | 70789840 | 14 | C 12a | 3,00 | 3,47 |  | 6,47 |
| 15 | Świetlica Orle | Gmina Gruta | 808682 | PL0037920015565744 | 13556436 | 2 | C 11 | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 16 | Świetlica Pokrzywno | Gmina Gruta | 808743 | PL0037920015564633 | 8676180 | 20 | C 11 | 3,3 |  |  | 3,3 |
| 17 | Świetlica Wiktorowo | Gmina Gruta | 808638 | PL0037920015562815 | 21944 | 16,5 | C 11 | 0,87 |  |  | 0,87 |
| 18 | Świetlica OSP Jasiewo | Gmina Gruta | 808784 | PL0037920015567158 | 25822360 | 5,5 | C 11 | 12,21 |  |  | 12,21 |
| 19 | Remiza Gruta | Gmina Gruta | 808793 | PL0037920015566047 | 10782623 |  | C 12 a | 7,00 | 7,06 |  | 14,06 |
| 20 | Remiza Boguszewo | Gmina Gruta | 808688 | PL0037920015563421 | 9814801 | 16,5 | C 11 | 6,45 |  |  | 6,45 |
| 21 | Przystawka pomiarowa, Słup plaża - jezioro | Gmina Gruta | 808748 | PL0037920046950092 | 79627679 | 12,5 | C 11 | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 22 | Gruta GCK | Gmina Gruta | 808693 | PL0037920035106190 | 14490021 | 12,5 | C 11 | 1,49 |  |  | 1,49 |
| 23 | Przedszkole Mełno | Gmina Gruta | 808627 | PL0037920015563118 | 9999923 | 16,5 | C 11 | 15,4 |  |  | 15,4 |
| 24 | Szkoła Podstawowa Boguszewo | Gmina Gruta | 808461 | PL0037920015563926 | 4029267 | 33 | C 11 | 16,93 |  |  | 16,93 |
| 25 | Szkoła Dąbrówka Królewska | Gmina Gruta | 808482 | PL0037920015565542 | 70276542 | 7,5 | C 11 | 13,54 |  |  | 13,54 |
| 26 | Szkoła Podstawowa Gruta | Gmina Gruta | 808545 | PL0037920015566855 | 75379419 | 11 | C 11 | 3,64 |  |  | 3,64 |
| 27 | Szkoła Podstawowa Nicwałd | Gmina Gruta | 808402 | PL0037920015564128 | 14350692 | 14 | C 11 | 12,49 |  |  | 12,49 |
| 28 | Szkoła Podstawowa Plemięta | Urząd Gminy Gruta | 808514 | PL0037920015562714 | 9711898 / 71317592 | 16,5 | C 11 | 15,06 |  |  | 15,06 |
| 29 | Budynek szkolny Słup | Gmina Gruta | 808391 | PL0037920015565138 | 26744 | 15,5 | C 11 | 14,7 |  |  | 14,7 |
| 30 | klatka schodowa w Annowie | ZGiK w Grucie | 808382 | PL0037920015565239 | 21594968 | 3 | C 11 | 4,96 |  |  | 4,96 |
| 31 | Hydrofornia Boguszewo | ZGiK w Grucie | 808388 | PL0037920015542203 | 4028699 | 40 | C 12 a | 15,0 | 20,19 |  | 35,19 |
| 32 | GOPS | GOPS | 818922 | PL0037920015566451 | 60746999 | 2,5 | C 11 | 1,12 |  |  | 1,12 |
| 33 | Budynek garażowo- warsztatowy Gruta | ZGiK w Grucie | 807819 | PL0037920035109628 | 70109652 | 16,5 | C 11 | 2,93 |  |  | 2,93 |
| 34 | Stacja uzdatniania wody Gruta | ZGiK w Grucie | 807523 | PL0037920033809828 | 96462680 | 49 | C 21 | 181,95 |  |  | 181,95 |
| 35 | Przepompownia ścieków Gruta - P3 | ZGiK w Grucie | 808294 | PL0037920015542607 | 9307597 | 3 | C 11 | 8,2 |  |  | 8,2 |
| 36 | Przepompownia ścieków Gruta - P2 | ZGiK w Grucie | 808285 | PL0037920015542506 | 8673133 | 11 | C 11 | 5,7 |  |  | 5,7 |
| 37 | Przepompownia ścieków Gruta - P1 | ZGiK w Grucie | 808377 | PL0037920015542405 | 74518420 | 3 | C 11 | 2,63 |  |  | 2,63 |
| 38 | Przepompownia ścieków Gruta - P6 | ZGiK w Grucie | 808348 | PL0037920015542304 | 74516413 | 10 | C 11 | 5,81 |  |  | 5,81 |
| 39 | oczyszczalnia ścieków Mełno | ZGiK w Grucie | 71028209 | PL0037920033809727 | 96460568 | 250 | B 23 | 75,00 | 25,0 | 242,05 | 342,05 |
| 40 | Klatka schodowa w Mełnie | Gmina Gruta | 818923 | PL0037920015563017 | 30207910 |  | G11 | 2,45 | 0 | 0 | 2,45 |
| 41 | Dz 178 tłocznik Okonin | ZGiK w Grucie | 808315 | PL0037920047008700 | 70662331 | 6,5 | C 11 | 2,4 |  |  | 2,4 |
| 42 | Stacja uzdatniania wody Plemięta | ZGiK w Grucie | 808154 | PL0037920015542102 | 96464352 | 51,5 | C 21 | 107,9 |  |  | 107,9 |
| 43 | Budynek szkolny Dąbrówka Król. Gmina | ZGiK w Grucie | 818916 | PL0037920015565441 | 11254657 | 7,5 | C11 | 1,92 |  |  | 1,92 |
| 44 | Klatka schodowa Okonin | ZGiK w Grucie | 808167 | PL0037920015562209 | 26839988 | 3,5 | C 11 | 5,07 |  |  | 5,07 |
| 45 | Klatka schodowa Orle | ZGiK w Grucie | 808371 | PL0037920015565845 | 80066037 | 2 | C 11 | 7,37 |  |  | 7,37 |
| 46 | Oczyszczalnia ścieków Salno | ZGiK w Grucie | 808383 | PL0037920015859168 | 8299171 | 16,5 | C 11 | 28,67 |  |  | 28,67 |
| 47 | Klatka schodowa | ZGiK w Grucie | 808370 | PL0037920015566653 | 80064533 | 4,4 | G11 | 2,59 |  |  | 2,59 |
| 48 | Klatka schodowa Gruta Dz 234 | ZGiK w Grucie | 808373 | PL0037920015563219 | 24458071 | 4,4 | G11 | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 49 | Przydomowa oczyszczalnia ścieków Nicwałd | ZGiK w Grucie | 808375 | PL0037920016932030 | 28405261 | 3,5 | C 11 | 5,81 |  |  | 5,81 |
| 50 | Salno Dz 153/70 / świetlica | Urząd Gminy Gruta | 818563 | PL0037920048386100 | 3961826 | 16,5 | C11 | 15 |  |  | 15 |
| 51 | komora pomiarowa Marusza dz.13 | ZGiK w Grucie |  | PL0037920048965672 | 858464 | 0,5 | C11 | 2,45 |  |  | 2,45 |
| 52 | Pokrzywno dz. 168 przepompownia przydomowa | ZGiK w Grucie | 858472 | PL0037920048965975 | 858472 | 6,5 | C11 | 2,4 |  |  | 2,4 |
| 53 | Pokrzywno dz.29/16, 29/21 tłocznia P1 | ZGiK w Grucie | 858490 | PL0037920048966278 | 858490 | 15 | C11 | 10 |  |  | 10 |
| 54 | Pokrzywno dz. 48/8 tlocznia P 2 | ZGiK w Grucie | 858482 | PL0037920048966076 | 858482 | 10,5 | C11 | 5 |  |  | 5 |
| 55 | Pokrzywno dz.160,161,174, oświetlenie uliczne | Gmina Gruta | 859549 | PL0037920048978305 | 48045 | 3,5 | C12w | 2 | 3 |  | 5 |

.